桐乡波力科技复材用品有限公司技改项目竣工

环境保护设施验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

（1）企业采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入雨水管网，本项目无生产性废水产生，生活污水经预处理后排入园区污水管网。入网污水的污染因子pH值、化学需氧量、悬浮物浓度日均值（范围）低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准，氨氮、总磷浓度日均值低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值。总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求。雨水中主要污染物浓度符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中一级标准。

（2）本项目无生产废气。

（3）按环评及批复要求合理布局，落实隔音等措施。厂界噪声排放达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》3类标准。

（4）本项目无危废产生，固废的贮存基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，生活垃圾、泳池垃圾等 ，且均能得到妥善处置。

本技改项目总投资800万元，环保投资10万元，占工程总投资的1.25%。

1.2验收过程简况

本项目属技改项目，于2016年8月动工建设，项目及配套的环保设施于2021年4月28日竣工并投入试运行，并启动了环保验收工作。

受本公司委托，浙江泓远检测科技有限公司承担了本项目竣工环保设施验收监测工作，并于2021年5月28日—29日对本项目进行了项目竣工验收监测。

2021年6月7日，依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，本公司召集浙江泓远检测科技有限公司（验收监测单位）等，自行组织了建设项目竣工环保验收会。

验收结论：桐乡波力科技复材用品有限公司技改项目环评及环保手续齐全，较好的执行了环保“三同时”的要求，废水、噪声、固废等相应配套的环保措施均已按照环评及批复的要求建成，建立了各类较完善的环保管理制度，废水、噪声的监测结果均能达到相关排放标准，符合环评及批复要求。验收工作组认为该项目基本符合环保设施竣工验收条件，同意通过环境保护设施竣工验收。

2其他环境保护措施的实施情况

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本公司成立了环保组织机构，环保工作具体由公司总经理负责，配备1名专职环保管理员，并制定了相关环保管理制度，增强员工环保责任意识。

加强内控管理，相关人员职责明确分工；并制定了相应的环保规章制度，包括环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录要求、运行维护费用保障计划等。

2.2配套措施落实情况

防护距离控制及居民搬迁

本项目位于工业集中区内，不设卫生防护距离，也不涉及居民搬迁。

2.3其他措施落实情况：无。

3整改工作情况：无。

桐乡波力科技复材用品有限公司

2021年6月7日